Прайс-лист на муфты соединительные «Прогресс»

для кабеля К9СПвСКП на напряжение до 1кВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Сечение | Цена  за ед. с НДС |
| 1 | Муфта соединительная ПСтт-1-К9СКП | ПСтт -1/2х16-2х240- К9СКП | 2х16-2х240 | по запросу |
| 2 | Муфта соединительная ПСтт-1-К9СКП | ПСтт -1/3х16-3х240- К9СКП | 3х16-3х240 | по запросу |
| 3 | Муфта соединительная ПСтт-1-К9СКП | ПСтт -1/4х16-4х240- К9СКП | 4х16-4х240 | по запросу |
| 4 | Муфта соединительная ПСтт-1-К9СКП | ПСтт -1/5х16-5х240- К9СКП | 5х16-5х240 | по запросу |

Прайс-лист на муфты концевые «Прогресс»

для кабеля К9СПвСКП на напряжение до 1кВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Сечение | Цена  за ед. с НДС |
| 1 | Муфта концевая ПКВНтп-1-К9СКП | ПКВНтп-1/2х16-2х240- К9СКП | 2х16-2х240 | по запросу |
| 2 | Муфта концевая ПКВНтп-1-К9СКП | ПКВНтп-1/3х16-3х240- К9СКП | 3х16-3х240 | по запросу |
| 3 | Муфта концевая ПКВНтп-1-К9СКП | ПКВНтп-1/4х16-4х240- К9СКП | 4х16-4х240 | по запросу |
| 4 | Муфта концевая ПКВНтп-1-К9СКП | ПКВНтп-1/5х16-5х240- К9СКП | 5х16-5х240 | по запросу |

Прайс-лист на муфты соединительные «Прогресс»

для кабеля К9СПвСБП на напряжение до 1кВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Сечение | Цена  за ед. с НДС |
| 1 | Муфта соединительная ПСттб-1-К9СБП | ПСттб -1/2х1,5-2х240-К9СБП | 2х1,5-2х240 | по запросу |
| 2 | Муфта соединительная ПСттб-1-К9СБП | ПСттб -1/3х1,5-3х240-К9СБП | 3х1,5-3х240 | по запросу |
| 3 | Муфта соединительная ПСттб-1-К9СБП | ПСттб -1/4х1,5-4х240-К9СБП | 4х1,5-4х240 | по запросу |
| 4 | Муфта соединительная ПСттб-1-К9СБП | ПСттб -1/5х1,5-5х240-К9СБП | 5х1,5-5х240 | по запросу |

Прайс-лист на муфты концевые «Прогресс»

для кабеля К9СПвСБП на напряжение до 1кВ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Сечение | Цена  за ед. с НДС |
| 1 | Муфта концевая ПКВНтпБ-1-К9СБп | ПКВНтпБ-1/2х1,5-2х240-К9СБп | 2х1,5-2х240 | по запросу |
| 2 | Муфта концевая ПКВНтпБ-1-К9СБп | ПКВНтпБ-1/3х1,5-3х240-К9СБп | 3х1,5-3х240 | по запросу |
| 3 | Муфта концевая ПКВНтпБ-1-К9СБп | ПКВНтпБ-1/4х1,5-4х240-К9СБп | 4х1,5-4х240 | по запросу |
| 4 | Муфта концевая ПКВНтпБ-1-К9СБп | ПКВНтпБ-1/5х1,5-5х240-К9СБп | 5х1,5-5х240 | по запросу |

Прайс-лист на муфты соединительные «Прогресс»

для кабеля К9СПвСКВ на напряжение до 10кВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Сечение | Кол-во | Цена  за ед. с НДС |
| 1 | Муфта соединительная ЗПСтт-10-К9СКВ | ЗПСтт-10/3х25-К9СКВ | 3х25 | 1 комплект | 104 880,84 |
| 2 | Муфта соединительная ЗПСтт-10-К9СКВ | ЗПСтт-10/3х35- К9СКВ | 3х35 | 1 комплект | 104 880,84 |
| 3 | Муфта соединительная ЗПСтт-10-К9СКВ | ЗПСтт-10/3х50- К9СКВ | 3х50 | 1 комплект | 104 880,84 |
| 4 | Муфта соединительная ЗПСтт-10-К9СКВ | ЗПСтт-10/3х70-К9СКВ | 3х70 | 1 комплект | 130 985,42 |
| 5 | Муфта соединительная ЗПСтт-10-К9СКВ | ЗПСтт-10/3х95-К9СКВ | 3х95 | 1 комплект | 130 985,42 |
| 6 | Муфта соединительная ЗПСтт-10-К9СКВ | ЗПСтт-10/3х120-К9СКВ | 3х120 | 1 комплект | 130 985,42 |
| 7 | Муфта соединительная ЗПСтт-10-К9СКВ | ЗПСтт-10/3х150-К9СКВ | 3х150 | 1 комплект | 130 985,42 |
| 8 | Муфта соединительная ЗПСтт-10-К9СКВ | ЗПСтт-10/3х185-К9СКВ | 3х185 | 1 комплект | 130 985,42 |
| 9 | Муфта соединительная ЗПСтт-10-К9СКВ | ЗПСтт-10/3х240-К9СКВ | 3х240 | 1 комплект | 130 985,42 |

Прайс-лист на муфты концевые «Прогресс»

для кабеля К9СПвСКВ на напряжение до 10кВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Сечение | Кол-во | Цена  за ед. с НДС |
| 1 | Муфта концевая ЗПКВтп-10-К9СКВ | ЗПКВтп-10/3х25-К9СКВ | 3х25 | 1 комплект | 67 230,62 |
| 2 | Муфта концевая ЗПКВтп-10-К9СКВ | ЗПКВтп-10/3х35- К9СКВ | 3х35 | 1 комплект | 67 230,62 |
| 3 | Муфта концевая ЗПКВтп-10-К9СКВ | ЗПКВтп-10/3х50- К9СКВ | 3х50 | 1 комплект | 67 230,62 |
| 4 | Муфта концевая ЗПКВтп-10-К9СКВ | ЗПКВтп-10/3х70-К9СКВ | 3х70 | 1 комплект | 77 750,36 |
| 5 | Муфта концевая ЗПКВтп-10-К9СКВ | ЗПКВтп-10/3х95-К9СКВ | 3х95 | 1 комплект | 77 750,36 |
| 6 | Муфта концевая ЗПКВтп-10-К9СКВ | ЗПКВтп-10/3х120-К9СКВ | 3х120 | 1 комплект | 77 750,36 |
| 7 | Муфта концевая ЗПКВтп-10-К9СКВ | ЗПКВтп-10/3х150-К9СКВ | 3х150 | 1 комплект | 79 870,68 |
| 8 | Муфта концевая ЗПКВтп-10-К9СКВ | ЗПКВтп-10/3х185-К9СКВ | 3х185 | 1 комплект | 79 870,68 |
| 9 | Муфта концевая ЗПКВтп-10-К9СКВ | ЗПКВтп-10/3х240-К9СКВ | 3х240 | 1 комплект | 79 870,68 |